ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ                                                                                 (ФСЧТ  РОССИИ)

## П Р И К А З

от «30»  января 2007г.                                                                      № 10-э/10

г. Москва

Об интервалах тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России

по месяцам 2007 года.

В целях учета объемов потребленной электрической энергии (мощности) участниками оптового рынка и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 9, ст. 791; 2005, № 1, ст. 130; № 43, ст. 4401; № 47, ст. 4930; № 51, ст. 5526; 2006, № 23,                    ст. 2522; № 36, ст. 3835; № 37, ст. 3876; 2007, № 1(ч. 2) ст.282),  Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России  от 6 августа 2004 года №20-э/2 (зарегистрировано Минюстом России, 20 октября 2004 года, регистрационный №6076) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами ФСТ России                         от 23 ноября 2004 года №193-э/11 (зарегистрировано Минюстом России,                     16 декабря 2004 года, регистрационный №6191), от 14 декабря 2004 года                  №289-э/15 (зарегистрировано Минюстом России, 21 декабря 2004 года, регистрационный №6213), от 28 ноября 2006 года №318-э/15 (зарегистрировано Минюстом России, 8 декабря 2006 года, регистрационный №8574), а также решением Правления Федеральной службы по тарифам  от 30 января 2007 года № р-1-э/10 п р и к а з ы в а ю:

- Установить интервалы тарифных зон суток для  энергозон  (ОЭС) России по месяцам 2007 года в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.

- Рекомендовать субъектам оптового рынка электрической энергии (мощности) использовать контрольные часы и отчетный час за рабочей мощностью и сальдо-перетоком мощности по месяцам 2007 года в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

- Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Руководитель Федеральной

службы по тарифам                                                                                    С. Новиков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приложение 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к приказу Федеральной |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | службы по тарифам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30 января 2007 г № 10-э/10 |  |  |  |
| Интервалы тарифных зон суток для ОЭС России по месяцам 2007 года (время московское). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| ОЭС Центра | ночная зона | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 |
|  | пиковая | 9 - 11 | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 13 | 9 - 14 | 9 - 14 | 9 - 14 | 9 - 14 | 9 - 11 | 9 - 12 | 9 - 11 | 9 - 11 |
|  | зона | 17 - 21 | 18 - 21 | 19 - 22 | 21 - 22 |  |  |  |  | 20 - 22 | 18 - 21 | 16 - 20 | 16 - 20 |
| ОЭС Средней Волги | ночная зона | 22 - 6 | 22 - 6 | 22 - 6 | 22 - 6 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 22 - 6 | 22 - 6 | 22 - 6 | 22 - 6 |
|  | пиковая | 8 - 11 | 8 - 11 | 8 - 11 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 11 | 8 - 12 | 8 - 11 | 8 - 10 | 8 - 11 | 8 - 10 | 8 - 10 |
|  | зона | 16 - 19 | 17 - 20 | 18 - 21 | 20 - 21 |  |  |  | 19 - 22 | 19 - 21 | 17 - 20 | 15 - 19 | 15 - 19 |
| ОЭС Урала | ночная зона | 21 - 5 | 21 - 5 | 21 - 5 | 21 - 5 | 21 - 5 | 21 - 5 | 21 - 5 | 21 - 5 | 21 - 5 | 21 - 5 | 21 - 5 | 21 - 5 |
|  | пиковая | 7 - 10 | 7 - 10 | 7 - 10 | 7 - 11 | 7 - 11 | 7 - 11 | 7 - 11 | 7 - 11 | 7 - 10 | 7 - 10 | 7 - 10 | 7 - 10 |
|  | зона | 16 - 19 | 16 - 19 | 17 - 20 | 19 - 20 |  |  |  |  | 19 - 20 | 17 - 20 | 17 - 20 | 16 - 19 |
| ОЭС Северо-Запада | ночная зона | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 |
|  | пиковая | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 13 | 9 - 13 | 9 - 13 | 9 - 13 | 9 - 13 | 9 - 13 | 9 - 13 | 9 - 13 | 9 - 12 | 9 - 12 |
|  | зона | 18 - 21 | 18 - 21 | 19 - 21 | 13 -14 |  |  |  |  |  | 19 - 21 | 17 - 20 | 16 - 19 |
| Калининградская область | ночная зона | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 |
|  | пиковая | 10 - 13 | 10 - 13 | 11 - 14 | 10 - 14 | 10 - 13 | 11 - 15 | 11 - 15 | 11 - 14 | 10 - 12 | 10 - 14 | 10 - 13 | 10 - 12 |
|  | зона | 19 - 22 | 19 - 22 | 20 - 23 | 22 - 23 | 22 - 23 |  |  | 22 - 23 | 21 - 23 | 20 - 22 | 18 - 21 | 17 - 21 |
| ОЭС Юга | ночная зона | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 | 23 - 7 |
|  | пиковая | 9 - 11 | 9 - 11 | 9 - 11 | 9 - 11 | 9 - 11 | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 | 9 - 11 | 9 - 11 | 9 - 11 | 9 - 11 |
|  | зона | 17 - 21 | 18 - 22 | 18 - 22 | 20 - 23 | 21 - 23 | 21 - 23 | 21 - 23 | 20 - 22 | 20 - 22 | 18 - 22 | 17 - 21 | 17 - 21 |
| ОЭС Сибири | ночная зона | 20 - 4 | 20 - 4 | 20 - 4 | 20 - 4 | 20 - 4 | 20 - 4 | 20 - 4 | 20 - 4 | 20 - 4 | 20 - 4 | 20 - 4 | 20 - 4 |
|  | пиковая | 5 - 8 | 5 - 8 | 4 - 7 | 4 - 8 | 5 - 9 | 6 - 10 | 6 - 10 | 6 - 9 | 5 - 8 | 5 - 8 | 5 - 7 | 5 - 7 |
|  | зона | 14 - 17 | 14 - 17 | 15 - 18 | 17 - 18 |  |  |  | 17 - 18 | 17 - 18 | 15 - 18 | 13 - 17 | 13 - 17 |
| ОЭС Востока | ночная зона | 17 - 1 | 17 - 1 | 17 - 1 | 17 - 1 | 17 - 1 | 17 - 1 | 17 - 1 | 17 - 1 | 17 - 1 | 17 - 1 | 17 - 1 | 17 - 1 |
|  | пиковая | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 5 | 2 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 4 | 2 - 4 |
|  | зона | 11 - 15 | 11 - 15 | 12 - 15 | 13 - 16 | 14 - 16 | 14 - 16 | 14 - 16 | 14 - 16 | 13 - 15 | 12 - 15 | 11 - 15 | 11 - 15 |
| Полупиковая зона - остальное время. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |