**Инструкция по снятию показаний счетчика электроэнергии НЕВА МТ 115:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Для просмотра показаний прибора учета по двум тарифам за расчетный период необходимо коротко нажать на приборе учета кнопку  |
|  |
|  | Для снятия текущих показаний дневной зоны суток (тариф Т1) необходимо в верхней части дисплея дождаться обозначения **0F.08.1.F**  |
|  |
|  | Для снятия текущих показаний ночной зоны суток (тариф Т2) необходимо в верхней части дисплея дождаться обозначения **0F.08.2.F** |
|  |
|  | Для просмотра суммарного значения потребленной энергии необходимо в верхней части дисплея дождаться обозначения **0F.08.F.F** |