- Приложение №2

- к договору энергоснабжения

- №______________ от ______________

- РАСЧЕТНЫЕ СПОСОБЫ

- УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

1. В случаях, предусмотренных  Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, применяются следующие расчетные способы определения объема потребления электрической энергии (мощности):

- а) объем потребления электрической энергии (мощности) в соответствующей точке поставки определяется:

- если в договоре,  имеются данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств в соответствующей точке поставки, по формуле:

- ,

- где:

- - максимальная мощность энергопринимающих устройств, относящаяся к соответствующей точке поставки, а в случае, если в договоре не предусмотрено распределение максимальной мощности по точкам поставки, то в целях применения настоящей формулы максимальная мощность энергопринимающих устройств в границах балансовой принадлежности распределяется по точкам поставки пропорционально величине допустимой длительной токовой нагрузки соответствующего вводного провода (кабеля), МВт;

T - количество часов в расчетном периоде, используемое при расчете безучетного потребления, но не более 4380 часов. При определении объема безучетного потребления количество часов потребления электрической энергии признается равным 24 часам в сутки вне зависимости от фактического режима работы потребителя и (или) количества часов использования им электрической энергии (мощности);

если в договоре отсутствуют данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств или если при выявлении безучетного потребления было выявлено использование потребителем мощности, величина которой превышает величину максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя, указанную в договоре,  по формулам:

- для однофазного ввода:

- ,

- для трехфазного ввода:

- ,

- где:

- - допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А;

- - номинальное фазное напряжение, кВ;

- - коэффициент мощности при максимуме нагрузки. При отсутствии данных в договоре коэффициент принимается равным 0,9;

- б) почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки определяются по формуле:

- ,

- где W - объем потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки, определенный в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, МВт·ч.

- 2. Объем бездоговорного потребления электрической энергии определяется исходя из величины допустимой длительной токовой нагрузки каждого вводного провода (кабеля) по формулам:

- для однофазного ввода:

- ,

- для трехфазного ввода:

- ,

где  - количество часов в определенном в соответствии с пунктом 189 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии периоде времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление, но не более чем 8760 часов, ч.

Поставщик	Потребитель

________________	________________

м.п.	м.п.