А К Т

допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии от Застройщика

АО «Ульяновскэнерго»

(наименование субъекта розничного рынка)

Иванов И.И.

(фамилия, имя, отчество представителя энергосбытовой организации)

ООО «Специализированный застройщик «»

(Застройщик)

Директор Николаев Иван Петрович

(фамилия, имя, отчество представителя Застройщика)

Дата и время допуска приборов учета к эксплуатации: «   »         20  г. «      » часов «    » минут.

| Адрес | г. Ульяновск, ул. Камышинская, д.1 |
| --- | --- |
| Характеристика помещения (жилое или нежилое) | Жилые помещения |
| Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А) |  |
| Место установки (нужное подчеркнуть) | Эл.щитовая / жилое помещение |
| Место установки пломбы | Клеммная крышка |

Характеристики и показания приборов учета (измерительного комплекса) МКД

| № квартиры | Тип | Заводской номер | Показания | Класс точности | Номин. ток, А | Номин. напряж., В | Разрядность | Год выпуска/квартал | Межповерочный интервал, лет | Номер пломбы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЕ207 R7.849.2.OR1.QUVLF LR01 | 013446215110853 |  | 1 | 5(60) | 230 | 6 | 2025/III | 16 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заключение: Решение о допуске приборов учета в эксплуатацию (в случае отказа от допуска приборов учета в эксплуатацию указать причины)           Приборы учета допущены в эксплуатацию                                                                                                                                                                                              ,

Представитель  АО  «Ульяновскэнерго»

_______________________  /                        Иванов И.И.

(подпись)		       (Ф.И.О. представителя)

_______________________  /         ______________________

(подпись)		       (Ф.И.О. представителя)

Застройщик (его представитель)_______________________ /      Николаев И.П.

(подпись)		         (Ф.И.О. представителя)