[bookmark: _GoBack]АКТ
приема-передачи в эксплуатацию приборов учета
	«
	
	»
	
	20
	2     
	г.
	№
	



	Дата и время проведения передачи в эксплуатацию:
	«
	
	»
	
	20
	2
	г. «
	
	» часов «
	
	» минут



	Согласно настоящему акту
	Общество с ограниченной ответственностью 

	«Застройщик», 7325555555

	(наименование застройщика, ИНН)

	Николаев Иван Петрович, Директор

	(фамилия, имя, отчество, должность представителя застройщика)

	передал, а
	Акционерное общество «Ульяновскэнерго», 7327012462

	(наименование гарантирующего поставщика, ИНН)

	Воронов Александр Михайлович, заместитель генерального директора по операционной деятельности

	(фамилия, имя, отчество, должность представителя гарантирующего поставщика)

	принял следующее оборудование:


1. Сведения о коллективных (общедомовых) приборах учета, 
установленных в многоквартирном доме (заполняются по каждому 
коллективному (общедомовому) прибору учета)
	Адрес
	Наименование
	Место установки
	Реквизиты акта допуска к эксплуатации
	Реквизиты переданного паспорта прибора учета

	г. Ульяновск, ул. Камышинская, д.1
	ЦЭ2727А T.RF.OP.B04. 3х220/380В 10-100А
	ВРУ 0,4 кВ №1
	№     от 03.02.2021
	№ 7777777

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Информация о знаках визуального контроля (пломбах)
	Место установки
пломбы
	Номер
пломбы
	Наименование организации,
установившей пломбу

	Крышка клеммной колодки, сч. № 4444444
	88888888
	ООО «ЭСК «Энергосеть»

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Сведения об индивидуальных приборах учета, установленных 
в многоквартирном доме (при наличии)
	Адрес
	Наименование
	Перечень, № квартиры
	Места установки
	Реквизиты акта допуска к эксплуатации
	Перечень и реквизиты переданных паспортов приборов учета

	г. Ульяновск, ул. Камышинская, д.1
	СЕ207 R7.849.2.OR1.QUVLF LR01
	1
	Щит этажный 1 подъезд 1 этаж
	от 15.02.2021
	CАНТ.411152.165РЭ №011696156608888

	….
	…..
	….
	….
	…..
	……

	г. Ульяновск, ул. Камышинская, д.1
	CE307 R34.746.OAR2.QYUVLFZ LR01 SPDs
	МОП
	Щит этажный 1 подъезд 1 этаж
	от 15.02.2021
	CАНТ.411152.165РЭ №011696156609999

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Информация о знаках визуального контроля (пломбах)
	Место установки пломбы
	Перечень и реквизиты переданных паспортов приборов учета
	№ кв.
	Номер пломбы
	Наименование организации,
установившей пломбу

	Клеммная крышка
	CАНТ.411152.165РЭ №011696156608888
	1
	УЭ 001111
	АО «Ульяновскэнерго»

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Сведения об общих (для коммунальных квартир) приборах учета, 
установленных в многоквартирном доме (при наличии) 
	Адрес
	---

	Наименование
	---

	Перечень
	Отсутствуют

	Места установки
	---

	Реквизиты акта допуска к эксплуатации
	---

	Перечень и реквизиты переданных паспортов приборов учета
	---


Информация о знаках визуального контроля (пломбах) 
	Место установки
пломбы
	Номер 
пломбы
	Наименование организации,
установившей пломбу

	---
	---
	---


4. Сведения об измерительных трансформаторах тока (при наличии) 
(заполняется по каждому измерительному трансформатору тока)
	Адрес
	Наименование
	Место установки
	Реквизиты акта допуска к эксплуатации
	Реквизиты переданного паспорта измерительного трансформатора

	г. Ульяновск, ул. Камышинская, д.1
	Трансформатор тока
ТТИ-А
	ВРУ-1, 1-й ввод
	№     от 03.02.2021
	Х2222

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Информация о знаках визуального контроля (пломбах)  
	Место установки
пломбы
	Номер 
пломбы
	Наименование организации,
установившей пломбу

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


5. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных и способе 
присоединения приборов учета к интеллектуальной системе учета 
гарантирующего поставщика (при наличии)
	Наименование
	Устройство сбора и передачи данных
	Коммуникационное оборудование
	Прочее 
(указать)

	Место установки
	
	
	

	Тип
	
	
	

	Заводской номер
	
	
	

	Перечень и реквизиты переданной документации
	
	
	


6. Прочее

Представитель застройщика

	
	/
	И.П. Николаев
	/

	(подпись)
	
	(ф.и.о. представителя)
	


Представитель гарантирующего поставщика

	
	/
	А.М.Воронов 
	/

	(подпись)
	
	(ф.и.о. представителя)
	



3

