Протокол № _____ от «____» _____ 202___ г.

согласования инженерно-технических решений по оснащению оборудованием системы учета электрической энергии многоквартирного дома

Наименование застройщика (далее – Застройщик): _________________________________________

Адрес возводимого многоквартирного дома (далее – МКД): _________________________________

В соответствии с требованием абзаца 1 п.197(3) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённых Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 г., Застройщик и АО «Ульяновскэнерго» (далее - ГП) согласовали следующие инженерно-технические решения, которые Застройщик планирует использовать при разработке проектной документации и оснащении многоквартирного дома:

1. Приборы учета (далее ПУ):

| № | Тип приборов учета | Полная марка/ модификация | Канал передачи данных с ПУ в УСПД (LoRaWan, RS-485, PLС) |
| --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальные ПУ: |  |  |  |
| 1.1. | Однофазные ПУ |  |  |
| 1.2. | Трехфазные ПУ непосредственного включения |  |  |
| Нежилые помещения-коммерческие структуры: |  |  |  |
| 2.1. | Однофазные ПУ |  |  |
| 2.2. | Трехфазные ПУ непосредственного включения |  |  |
| 2.3. | Трехфазные ПУ полукосвенного включения |  |  |
| Вводные общедомовые ПУ: |  |  |  |
| 3.1. | Однофазные ПУ |  |  |
| 3.2. | Трехфазные ПУ непосредственного включения |  |  |
| 3.3. | Трехфазные ПУ полукосвенного включения |  |  |

2. Устройства сбора и передачи данных (далее УСПД)

| № | Полная марка/ модификация | Канал передачи данных из УСПД в центр сбора данных ГП (GSM /GPRS) | Наличие функционала средства криптографической защиты информации (Да/Нет) | Подключение к УСПД и/или приборам учета иных лиц кроме ГП (Да/Нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

3. Измерительные трансформаторы тока

| № | Полная марка/ модификация | Класс точности | Межповерочный интервал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Примечание: Используемые при оснащении многоквартирного жилого дома приборы учета электрической энергии жилых и нежилых помещений и вспомогательного оборудования соответствуют требованиям ПП РФ от 19 июня 2020 г. №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

| АО «Ульяновскэнерго» _____________/_____________ подпись, печать |  | Наименование застройщика _____________/_____________ подпись, печать |
| --- | --- | --- |