- Приложение №2

- к договору купли-продажи

- электрической энергии

- №_______________ от ____________

- РАСЧЕТНЫЕ СПОСОБЫ

- УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

- 1. В случаях, предусмотренных условиями настоящего договора, применяются следующие расчетные способы определения объема потребления электрической энергии (мощности):

- а) объем потребления электрической энергии (мощности) в соответствующей точке поставки определяется:

- если в договоре,  имеются данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств в соответствующей точке поставки, по формуле:

- ,

- где:

- - максимальная мощность энергопринимающих устройств, относящаяся к соответствующей точке поставки, а в случае, если в договоре не предусмотрено распределение максимальной мощности по точкам поставки, то в целях применения настоящей формулы максимальная мощность энергопринимающих устройств в границах балансовой принадлежности распределяется по точкам поставки пропорционально величине допустимой длительной токовой нагрузки соответствующего вводного провода (кабеля), МВт;

- T - количество часов в расчетном периоде, при определении объема потребления электрической энергии (мощности) за которые подлежат применению указанные в настоящем приложении расчетные способы, или количество часов в периоде времени, в течение которого осуществлялось безучетное потребление электрической энергии, но не более 8760 часов, ч;

- если в договоре отсутствуют данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, по формулам:

- для однофазного ввода:

- ,

- для трехфазного ввода:

- ,

- где:

- - допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А;

- - номинальное фазное напряжение, кВ;

- - коэффициент мощности при максимуме нагрузки. При отсутствии данных в договоре коэффициент принимается равным 0,9;

- б) почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки определяются по формуле:

- ,

- где W - объем потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки, определенный в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, МВт·ч.

- 2. Объем бездоговорного потребления электрической энергии определяется исходя из величины допустимой длительной токовой нагрузки каждого вводного провода (кабеля) по формулам:

- для однофазного ввода:

- ,

- для трехфазного ввода:

- ,

- где  - количество часов в периоде времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление, но не более чем 26280 часов, ч.

Поставщик								Покупатель

____________________						______________________